## Tabelle1
FALSE
Inbetriebnahme Protokoll für EEA im Versorgungsnetz der TBS Strom AG | [7 empty] | FALSE
1. Anlagebetreiber & Standort | [7 empty] | FALSE
Name und Anschrift des Kunden (Betriebsinhaber) | [7 empty] | FALSE
[5 empty] | Telefon: |  |  | FALSE
[5 empty] | Fax: |  |  | FALSE
[5 empty] | E-Mail: |  |  | FALSE
FALSE
Standort der Anlage, evtl. Parzellen-Nr. | [7 empty] | FALSE
FALSE
FALSE
Firmenstempelt des ausführenden Unternehmens: |  | Sachbearbeiter | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | Telefon: |  |  | FALSE
|  | Inbetriebnahme Datum: |  |  | Fax: |  |  | FALSE
[5 empty] | E-Mail: |  |  | FALSE
FALSE
2. Anlageart | [7 empty] | FALSE
|  |  |  | Verknüpfungspunkt der Anlage: |  |  |  | FALSE
|  |  |  | Ort: |  |  |  | FALSE
FALSE
3. Technische Anlagedaten | [7 empty] | FALSE
Gesamte installierte Leistung elektrisch |  |  |  |  | kW |  |  | FALSE
FALSE
Gesamtanlageleistung elektrisch: |  | kW | Fabrikat/Typ |  |  | Anzahl | kW | FALSE
Nennleistung AC | kW | Spannung |  |  | V | cos. j | HZ | FALSE
FALSE
4. Schutzeinrichtung am Netzübergabepunkt | [7 empty] | FALSE
Netz- und Anlageschutz (NA-Schutz) vorhanden (Netzanschluss an NE7) | [7 empty] | FALSE
Hersteller / Typ:
Sekundärschutzrelais mit Leistungsschalter (Natzanschluss NE5)
Hersteller / Typ: | [7 empty] | FALSE
Schutzeinrichtung geprüft, Datum: | [7 empty] | FALSE
Jederzeit zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion vorhanden? | [7 empty] | FALSE
5. Einstellung / Parametrierung der EEA | [7 empty] | TRUE
Grundkonfiguration der Anlage (Länderdatensatz):
Blindleistungssteuerung aktiviert, Art der Kennlinie:
Funktion Leistungsreduktion bei fN>50.2 Hz aktiv, ∆P = 20*Pm | [7 empty] | FALSE
FALSE
Kommunikationsschnittstelle gemäss TAB EEA vorhanden? | [7 empty] | FALSE
6. Parametrierung TBS Rundsteuersignal | [7 empty] | TRUE
Das TBS Rundsteuersignal (f = 183,3 Hz) wurde bei der Parametrierung der Wechselrichter berücksichtigt (Bandpass)?
7. Dokumente | [7 empty] | TRUE
Sina AC, an Netzbetreiber abgegeben?
Sina DC, an Netzbetreiber abgegeben?
8. Protokoll & Unterschriften
Das Protokoll ist bei Inbetriebnahme der Energieerzeugungsanlage auszufüllen und bis spätestens 30 Tage nach Inbetriebnahme an die TBS Strom AG, Mühleweg 1, 5034 Suhr zu returnieren. Der Anlagebetreiber und die Installationsfirma bestätigen hiermit die Richtigkeit der in diesem Protokoll aufgeführten Angaben. Bei allfälligen Abweichungen von in der Anschlussbewilligung geforderten Massnahmen behält sich die TBS Strom AG vor, die Energieerzeugungsanlage bis zur Behebung der festgestellten Mängel vom Netz zu trennen.
Installationsfirma: |  | Datum |  |  | Unterschrift |  |  | FALSE
|  |  |  | Name in Blockschrift |  |  |  | TRUE
FALSE
Anlagebetreiber: |  | Datum |  |  | Unterschrift |  |  | TRUE
|  |  |  | Name in Blockschrift |  |  |  | TRUE
Link zum Formular
http://www.tbsuhr.ch/xml_1/internet/de/application/d114/f163.cfm
EFH
MFH
Gewerbe
Industrie
PVA
KWKW
BHKW
Windanlage
MS (NE5)
TS
NS (NE7)
KVK
Wechselrichter
Synchrongenerator
Asynchrongenerator
HAK
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
Lastschalter
Leistungsschalter
ja
nein
ja
nein
ja
nein
(50,2𝐻𝑧−𝑓𝑛)/50𝐻𝑧
ja
nein
ja
nein
ja
nein